**РЕЖИМ**

**ПРОВЕТРИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

**ГБОУ РМ «Инсарскаяобщеобразовательная школа-интернат»**

1. Учебные помещения проветриваются во время перемен, согласно действующего расписания занятий, а рекреационные помещения - во время уроков.

2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕТРИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА**

|  |  |
| --- | --- |
| Наружная температура, град. С | Длительность проветривания помещения, мин.  |
| в малые перемены  | в большие перемены и между сменами  |
| От +10 до +6  | 4 - 10  | 25 - 35  |
| От +5 до 0  | 3 - 7  | 20 - 30  |
| От 0 до -5  | 2 - 5  | 15 - 25  |
| От -5 до -10  | 1 - 3  | 10 - 15  |
| Ниже -10  | 1 - 1,5  | 5 - 10  |

В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах и форточках.

3. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

 - в классных помещениях, учебных кабинетах, в актовом зале, столовой, в пищеблоке, в рекреациях, в библиотеке, в вестибюле и гардеробе - 18 - 24˚.

-в спортзале и учебных мастерских - 17 - 20˚.

- температура воздуха в гардеробных (раздевальных),, жилых комнатах(спальнях, помещениях для отдыха должна составлять-20-220, санитарных узлах, умывальных, комнате гигиены девочек -19-210, душевых-24-260.

4.Для контроля температурного режима учебные помещения, спальни, игровые, помещения медицинского назначения оснащены бытовыми термометрами.

5. Все помещения должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится через фрамуги и форточки в отсутствие детей и заканчиваются за 30 минут до их возвращения с прогулки и занятий. В жилых помещениях (спальнях) проветривание проводят до укладывания детей. Не допускается проветривание помещений через туалетные комнаты. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении по сравнению с нормативным уровнем, но не более чем на 1-20 С. В физкультурном зале при достижении температуры воздуха 140С проветривание прекращается.

 Директор школы-интерната: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. В. Зарубин